## 表1
牛肉の放射性物質検査結果 | [5 empty] | 平成29年6月5日(Jun.5, 2017)現在
Levels of radioactive contaminants in beef slaughtered at Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market
＜検査方法等＞ ① オートガンマカウンターによるスクリーニング検査 まずオートガンマカウンターでサンプリングした牛肉を検査します。 実施機関：中央卸売市場食肉市場内検査施設 ＜Methods＞ Step1. Screening test using Automatic gamma counter Examine samples Executing agency: Meat Market Laboratory, Tokyo Metropolitan Central Wholesale Market ② ゲルマニウム（Ge）半導体検出器による確定検査 スクリーニング検査で測定値が５０Bq/kgを超えた場合は、Ge半導体検出器を用いて確定検査を行います。 実施機関：健康安全研究センター Step2. Examination of decision using Germanium semiconductor detector Applied when the value measured by screening test exceeds 50Bq/kg Executing agency: Tokyo Metropolitan Institute of Public Health
(色つきのセル）の検査結果は、基準値を超えたものです。 : Exceed base line level
1 総括表 （平成29年6月2日 検査結果判明分） |  |  |  | Methods and inspection number (Jun.2, 2017)
検査方法 inspection methods |  | 検査頭数（単位：頭） Inspection number
スクリーニング検査 Screening test |  | 302
確定検査 Examination of decision |  | 0
2 オートガンマカウンターによるスクリーニング検査結果 （6月2日 と畜検査分） |  |  |  |  | Results of screening test using automatic gamma counter on Jun.2, 2017.
＜検査結果の見方＞ 「検出せず」とは測定下限値（２５Bq/kg）未満のことです。 測定値が２５Bq/kg以上５０Bq以下である場合は、参考値として測定値を記載します。
About data: ND: below detection limit value ( 25Bq/kg) When the measured value is 25Bq/kg to 50Bq/kg, , it is recorded for reference.
No | 生産地 Breeding location |  | 検査結果(単位：Bq/kg) |  | 備考 Notes
Level of radioactive contaminants
1 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
2 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
3 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
4 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
5 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
6 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
7 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
8 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
9 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
10 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
11 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
12 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
13 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
14 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
15 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
16 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
17 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
18 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
19 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
20 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
21 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
22 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
23 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
24 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
25 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
26 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
27 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
28 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
29 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
30 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
31 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
32 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
33 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
34 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
35 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
36 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
37 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
38 | 佐賀 | Saga | 検出せず | ND（not detectable)
39 | 佐賀 | Saga | 検出せず | ND（not detectable)
40 | 佐賀 | Saga | 検出せず | ND（not detectable)
41 | 佐賀 | Saga | 検出せず | ND（not detectable)
42 | 佐賀 | Saga | 検出せず | ND（not detectable)
43 | 佐賀 | Saga | 検出せず | ND（not detectable)
44 | 佐賀 | Saga | 検出せず | ND（not detectable)
45 | 佐賀 | Saga | 検出せず | ND（not detectable)
46 | 佐賀 | Saga | 検出せず | ND（not detectable)
47 | 佐賀 | Saga | 検出せず | ND（not detectable)
48 | 佐賀 | Saga | 検出せず | ND（not detectable)
49 | 佐賀 | Saga | 検出せず | ND（not detectable)
50 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
51 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
52 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
53 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
54 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
55 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
56 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
57 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
58 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
59 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
60 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
61 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
62 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
63 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
64 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
65 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
66 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
67 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
68 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
69 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
70 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
71 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
72 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
73 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
74 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
75 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
76 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
77 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
78 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
79 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
80 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
81 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
82 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
83 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
84 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
85 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
86 | 岩手 | Iwate | 検出せず | ND（not detectable)
87 | 岩手 | Iwate | 検出せず | ND（not detectable)
88 | 岩手 | Iwate | 検出せず | ND（not detectable)
89 | 岩手 | Iwate | 検出せず | ND（not detectable)
90 | 岩手 | Iwate | 検出せず | ND（not detectable)
91 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
92 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
93 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
94 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
95 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
96 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
97 | 宮城 | Miyagi | 検出せず | ND（not detectable)
98 | 鹿児島 | Kagoshima | 検出せず | ND（not detectable)
99 | 鹿児島 | Kagoshima | 検出せず | ND（not detectable)
100 | 鹿児島 | Kagoshima | 検出せず | ND（not detectable)
101 | 鹿児島 | Kagoshima | 検出せず | ND（not detectable)
102 | 鹿児島 | Kagoshima | 検出せず | ND（not detectable)
103 | 鹿児島 | Kagoshima | 検出せず | ND（not detectable)
104 | 鹿児島 | Kagoshima | 検出せず | ND（not detectable)
105 | 鹿児島 | Kagoshima | 検出せず | ND（not detectable)
106 | 鹿児島 | Kagoshima | 検出せず | ND（not detectable)
107 | 鹿児島 | Kagoshima | 検出せず | ND（not detectable)
108 | 鹿児島 | Kagoshima | 検出せず | ND（not detectable)
109 | 鹿児島 | Kagoshima | 検出せず | ND（not detectable)
110 | 埼玉 | Saitama | 検出せず | ND（not detectable)
111 | 埼玉 | Saitama | 検出せず | ND（not detectable)
112 | 埼玉 | Saitama | 検出せず | ND（not detectable)
113 | 埼玉 | Saitama | 検出せず | ND（not detectable)
114 | 埼玉 | Saitama | 検出せず | ND（not detectable)
115 | 埼玉 | Saitama | 検出せず | ND（not detectable)
116 | 埼玉 | Saitama | 検出せず | ND（not detectable)
117 | 埼玉 | Saitama | 検出せず | ND（not detectable)
118 | 埼玉 | Saitama | 検出せず | ND（not detectable)
119 | 埼玉 | Saitama | 検出せず | ND（not detectable)
120 | 埼玉 | Saitama | 検出せず | ND（not detectable)
121 | 千葉 | Chiba | 検出せず | ND（not detectable)
122 | 千葉 | Chiba | 検出せず | ND（not detectable)
123 | 千葉 | Chiba | 検出せず | ND（not detectable)
124 | 千葉 | Chiba | 検出せず | ND（not detectable)
125 | 千葉 | Chiba | 検出せず | ND（not detectable)
126 | 千葉 | Chiba | 検出せず | ND（not detectable)
127 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
128 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
129 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
130 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
131 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
132 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
133 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
134 | 栃木 | Tochigi | 検出せず | ND（not detectable)
135 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
136 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
137 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
138 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
139 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
140 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
141 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
142 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
143 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
144 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
145 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
146 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
147 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
148 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
149 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
150 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
151 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
152 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
153 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
154 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
155 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
156 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
157 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
158 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
159 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
160 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
161 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
162 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
163 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
164 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
165 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
166 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
167 | 青森 | Aomori | 検出せず | ND（not detectable)
168 | 青森 | Aomori | 検出せず | ND（not detectable)
169 | 青森 | Aomori | 検出せず | ND（not detectable)
170 | 青森 | Aomori | 検出せず | ND（not detectable)
171 | 青森 | Aomori | 検出せず | ND（not detectable)
172 | 青森 | Aomori | 検出せず | ND（not detectable)
173 | 青森 | Aomori | 検出せず | ND（not detectable)
174 | 青森 | Aomori | 検出せず | ND（not detectable)
175 | 青森 | Aomori | 検出せず | ND（not detectable)
176 | 青森 | Aomori | 検出せず | ND（not detectable)
177 | 青森 | Aomori | 検出せず | ND（not detectable)
178 | 青森 | Aomori | 検出せず | ND（not detectable)
179 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
180 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
181 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
182 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
183 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
184 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
185 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
186 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
187 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
188 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
189 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
190 | 北海道 | Hokkaido | 検出せず | ND（not detectable)
191 | 茨城 | Ibaraki | 検出せず | ND（not detectable)
192 | 茨城 | Ibaraki | 検出せず | ND（not detectable)
193 | 茨城 | Ibaraki | 検出せず | ND（not detectable)
194 | 茨城 | Ibaraki | 検出せず | ND（not detectable)
195 | 茨城 | Ibaraki | 検出せず | ND（not detectable)
196 | 茨城 | Ibaraki | 検出せず | ND（not detectable)
197 | 茨城 | Ibaraki | 検出せず | ND（not detectable)
198 | 茨城 | Ibaraki | 検出せず | ND（not detectable)
199 | 茨城 | Ibaraki | 検出せず | ND（not detectable)
200 | 茨城 | Ibaraki | 検出せず | ND（not detectable)
201 | 茨城 | Ibaraki | 検出せず | ND（not detectable)
202 | 茨城 | Ibaraki | 検出せず | ND（not detectable)
203 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
204 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
205 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
206 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
207 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
208 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
209 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
210 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
211 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
212 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
213 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
214 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
215 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
216 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
217 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
218 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
219 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
220 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
221 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
222 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
223 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
224 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
225 | 鳥取 | Tottori | 検出せず | ND（not detectable)
226 | 鳥取 | Tottori | 検出せず | ND（not detectable)
227 | 鳥取 | Tottori | 検出せず | ND（not detectable)
228 | 鳥取 | Tottori | 検出せず | ND（not detectable)
229 | 鳥取 | Tottori | 検出せず | ND（not detectable)
230 | 鳥取 | Tottori | 検出せず | ND（not detectable)
231 | 鳥取 | Tottori | 検出せず | ND（not detectable)
232 | 鳥取 | Tottori | 検出せず | ND（not detectable)
233 | 鳥取 | Tottori | 検出せず | ND（not detectable)
234 | 鳥取 | Tottori | 検出せず | ND（not detectable)
235 | 鳥取 | Tottori | 検出せず | ND（not detectable)
236 | 鳥取 | Tottori | 検出せず | ND（not detectable)
237 | 鳥取 | Tottori | 検出せず | ND（not detectable)
238 | 鳥取 | Tottori | 検出せず | ND（not detectable)
239 | 鳥取 | Tottori | 検出せず | ND（not detectable)
240 | 鳥取 | Tottori | 検出せず | ND（not detectable)
241 | 鳥取 | Tottori | 検出せず | ND（not detectable)
242 | 鳥取 | Tottori | 検出せず | ND（not detectable)
243 | 鳥取 | Tottori | 検出せず | ND（not detectable)
244 | 鳥取 | Tottori | 検出せず | ND（not detectable)
245 | 鳥取 | Tottori | 検出せず | ND（not detectable)
246 | 鳥取 | Tottori | 検出せず | ND（not detectable)
247 | 鳥取 | Tottori | 検出せず | ND（not detectable)
248 | 鳥取 | Tottori | 検出せず | ND（not detectable)
249 | 滋賀 | Shiga | 検出せず | ND（not detectable)
250 | 滋賀 | Shiga | 検出せず | ND（not detectable)
251 | 滋賀 | Shiga | 検出せず | ND（not detectable)
252 | 滋賀 | Shiga | 検出せず | ND（not detectable)
253 | 滋賀 | Shiga | 検出せず | ND（not detectable)
254 | 滋賀 | Shiga | 検出せず | ND（not detectable)
255 | 滋賀 | Shiga | 検出せず | ND（not detectable)
256 | 滋賀 | Shiga | 検出せず | ND（not detectable)
257 | 滋賀 | Shiga | 検出せず | ND（not detectable)
258 | 滋賀 | Shiga | 検出せず | ND（not detectable)
259 | 滋賀 | Shiga | 検出せず | ND（not detectable)
260 | 滋賀 | Shiga | 検出せず | ND（not detectable)
261 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
262 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
263 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
264 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
265 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
266 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
267 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
268 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
269 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
270 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
271 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
272 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
273 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
274 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
275 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
276 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
277 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
278 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
279 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
280 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
281 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
282 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
283 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
284 | 三重 | Mie | 検出せず | ND（not detectable)
285 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
286 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
287 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
288 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
289 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
290 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
291 | 福島 | Fukushima | 検出せず | ND（not detectable)
292 | 岩手 | Iwate | 検出せず | ND（not detectable)
293 | 岩手 | Iwate | 検出せず | ND（not detectable)
294 | 岩手 | Iwate | 検出せず | ND（not detectable)
295 | 岩手 | Iwate | 検出せず | ND（not detectable)
296 | 岩手 | Iwate | 検出せず | ND（not detectable)
297 | 岩手 | Iwate | 検出せず | ND（not detectable)
298 | 岩手 | Iwate | 検出せず | ND（not detectable)
299 | 岩手 | Iwate | 検出せず | ND（not detectable)
300 | 岩手 | Iwate | 検出せず | ND（not detectable)
301 | 岩手 | Iwate | 検出せず | ND（not detectable)
302 | 岩手 | Iwate | 検出せず | ND（not detectable)